Wielopole Skrz., 14.09.2009r.

UG. 2228/1/2009.

Dotyczy: zapytań odnośnie przetargu nieograniczonego na wykonanie zmiany pokrycia dachu na budynku szkoły podstawowej w Nawsiu wraz z robotami towarzyszącymi.

1. W punkcie 13, 14, 15 przedmiaru robót- różne obróbki mają być wykonane z blachy ocynkowanej, grubości 0,55mm. Czy mogą to być obróbki z grubości blachy standardowej 0,50mm oraz czy w związku z położeniem nowej blachy powleczonej nie powinny być również 
z blachy powleczonej?

Różne obróbki blacharskie określone w pkt.13, 14, 15 przedmiaru robót proszę wycenić jako blacha powlekana grubości 0,50mm.

2. Punkt 16, 17 zawiera- pokrycie dachów blachą dachówko podobną – PRODEX. Proszę 
o wyjaśnienie, o jakie parametry blachy chodzi bądź, kto jest producentem blach PRODEX?

Wycenę pokrycia dachu na budynek szkoły jak w pkt.16 i 17 należy przyjąć jako blachę dachówko podobną powlekaną ogólnie dostępną na rynku.

3. Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50mm, półokrągłe o średnicy 18cm. Ponieważ na rynku nie ma rynny o średnicy 18cm, czy mogą być rynny o średnicy 15cm? Czy mają być ocynkowane, czy powleczone?

Rynny dachowe półokrągłe jak w pkt.18 przedmiaru robót należy wycenić jako rynny 
o średnicy 15 cm z blachy powleczonej gr. 0,50mm.

4. W punkcie 19- rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 15cm. Również rury o średnicy 15cm nie występują na rynku, dlatego zwracam się z pytaniem czy mogą być rury o średnicy 12cm? Czy mają być ocynkowane, czy powleczone?

Rynny spustowe z pkt.19 przedmiaru robót należy wycenić jako rynny spustowe 
gr. 12 cm z blachy powleczonej gr. 0,50mm.