ZAŁĄCZNIK NR 1

SPECYFIKACJA USŁUGI’

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE) | ILOŚĆ /SZT. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podajnik na mydło: - pojemność zbiornika na mydło minimum 300 ml, - montaż na ścianie, - uzupełnianie płynu poprzez dolewanie z karnistra, - wykonanie z tworzywa sztucznego, - zawór w dozowniku typu „niekapek” - wizjer umożliwiający kontrolę płynu w zbiorniku. - w zestawie elementy potrzebne do montażu, | 2 |
| 2 | Zestaw umywalka bateria syfon (dla dzieci): 1) Umywalka: - umywalka ścienna przystosowana do zawieszenia na ścianie, - materiał wykonania – ceramika sanitarna (kolor biały), - półokrągła o wymiarach szerokość 40 cm./ długość 30 cm./ głębokość 15 cm. (parametry minimalne) - wyposażona w otwór odpływowy, otwór przelewowy, - w zestawie materiały potrzebne do montażu (śruby, kołki, uszczelki itp.) 2) Syfon: - syfon kompatybilny z umywalką - wykonany z tworzywa sztucznego (kolor biały), - z odstojnikiem oraz zapasem rury odprowadzającej ścieki, - w zestawie elementy potrzebne do montażu, 3) Bateria ścienna: - kolor chrom, - klasyczna jednouchwytowa, - w zestawie elementy potrzebne do montażu (uszczelki, rozety, mimośrody), | 4 |
| 3 | Zestaw umywalka bateria syfon (dla personelu): 1) Umywalka: - umywalka ścienna przystosowana do zawieszenia na ścianie, - materiał wykonania – ceramika sanitarna (kolor biały), - półokrągła o wymiarach szerokość 45 cm./ długość 35 cm./ głębokość 18 cm. (parametry minimalne) - wyposażona w otwór odpływowy, otwór przelewowy, - w zestawie materiały potrzebne do montażu (śruby, kołki, uszczelki itp.) 2) Syfon: - syfon kompatybilny z umywalką - wykonany z tworzywa sztucznego (kolor biały), - z odstojnikiem oraz zapasem rury odprowadzającej ścieki, - w zestawie elementy potrzebne do montażu, 3) Bateria ścienna: - kolor chrom, - klasyczna jednouchwytowa, - w zestawie elementy potrzebne do montażu (uszczelki, rozety, mimośrody), | 2 |
| 4 | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody: - moc 1500 W (lub większa), - pojemność w przedziale od minimum 15 litrów do maksymalnie 30 litrów. - możliwość zawieszenia na ścianie, - w zestawie wszystkie elementy potrzebne do zamontowania (mufki dialektryczne, zawór bezpieczeństwa, pokrętło regulacji temperatury, uchwyt montażowy itp.) | 1 |
| 5 | Lustro łazienkowe - prostokątne o wymiarach wysokość 80 cm./ szerokość 60 cm. (wymiary minimalne) - grubość szkła minimum 4 mm., - mocowanie do ściany, - ukryte mocowania, - wykończenie szlif, | 2 |
| 6 | Kompakt WC (dla personelu): - materiał wykonania – ceramika sanitarna (kolor biały), - wysokość i wymiary kompaktu standardowe dla ubikacji przeznaczonych dla osób dorosłych - w zestawie z deską sedesową wolno-opadającą, - w zestawie materiały potrzebne do montażu, - dwufunkcyjny system spłukiwania, - odpływ poziomy (przyłącz kanalizacyjny umieszczony na ścianie),* - odpływ pionowy (przyłącz kanalizacyjny umieszczony w podłodze),* - rodzaj miski – lejowa, - boczne zasilanie spłuczki, *( 1 szt. odpływ poziomy, 1 szt. odpływ pionowy) | 2 |
| 7 | Brodzik: - długość 80 cm./ szerokość 80 cm./ głębokość 10 cm./ wysokość całkowita 25 cm. (wymiary minimalne) - kształt półokrągły, - materiał wykonania – akryl sanitarny, - antypoślizgowe dno, - w zestawie materiały potrzebne do zamontowania np. stelaż z nogami, osłony, śruby do mocowania itp. - syfon, - zasłona prysznicowa (długość 200 cm./ szerokość 180 cm.) wraz z drążkiem o wymiarach pasujących do brodzika ( w zestawie materiały potrzebne do montażu) | 1 |