ZAŁĄCZNIK NR 1

SPECYFIKACJA USŁUGI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE) | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY BRONISZÓW W sali znajdują się 3 jednakowe okna, każde z okien ma po 3 kwatery. Wymiary rolet: 1). szer.122 cm/dł. 40 cm. - 3 szt. 2). szer. 46,5 cm/dł. 120 cm. – 6 szt. (pomiar na szybie od uszczelki do uszczelki) Specyfikacja rolety: - montaż bezpośrednio na skrzydle okiennym, - kolor obudowy biały, - mechanizm (napęd) ręczny za pomocą łańcuszka z tworzywa sztucznego, - roleta materiałowa lub z tworzywa sztucznego, kolor do indywidualnego ustalenia z zamawiającym, - 2 prowadnice boczne klejone do obudowy skrzydła okiennego, - 2 magnesy stabilizujące. | 9 ROLET |
| 2 | ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY BRZEZINY-BERDECHÓW W sali znajdują się 3 jednakowe okna, każde z okien ma po 4 kwatery. Wymiary rolet: 1). szer.66 cm/dł. 122 cm. - 6 szt. 2). szer. 66 cm/dł. 32 cm. – 6 szt. (pomiar na szybie od uszczelki do uszczelki) Specyfikacja rolety: - montaż bezpośrednio na skrzydle okiennym, - kolor obudowy biały, - mechanizm (napęd) ręczny za pomocą łańcuszka z tworzywa sztucznego, - roleta materiałowa lub z tworzywa sztucznego, kolor do indywidualnego ustalenia z zamawiającym, - 2 prowadnice boczne klejone do obudowy skrzydła okiennego, - 2 magnesy stabilizujące. | 12 ROLET |
| 3 | ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY BRZEZINY W sali znajdują się 2 jednakowe okna, każde z okien ma po 3 kwatery i 1 stałkę. Wymiary rolet: 1). szer.54 cm/dł. 112 cm - 4 szt. 2). szer. 68 cm/dł. 122,5 cm – 2 szt. 3). szer. 103 cm/dł. 34,5 cm – 4 szt. (pomiar na szybie od uszczelki do uszczelki) Specyfikacja rolety: - montaż bezpośrednio na skrzydle okiennym, - kolor obudowy biały, - mechanizm (napęd) ręczny za pomocą łańcuszka z tworzywa sztucznego, - roleta materiałowa lub z tworzywa sztucznego, kolor do indywidualnego ustalenia z zamawiającym, - 2 prowadnice boczne klejone do obudowy skrzydła okiennego, - 2 magnesy stabilizujące. | 10 ROLET |
| 4 | ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GLINIK W sali znajdują się 2 jednakowe okna, każde z okien ma po 2 kwatery i 2 stałki. Wymiary rolet: 1). szer.45 cm/dł. 50 cm. - 4 szt. 2). szer. 59 cm/dł. 125 cm. – 4 szt. (pomiar na szybie od uszczelki do uszczelki) Specyfikacja rolety: - montaż bezpośrednio na skrzydle okiennym, - kolor obudowy biały, - mechanizm (napęd) ręczny za pomocą łańcuszka z tworzywa sztucznego, - roleta materiałowa lub z tworzywa sztucznego, kolor do indywidualnego ustalenia z zamawiającym, - 2 prowadnice boczne klejone do obudowy skrzydła okiennego, - 2 magnesy stabilizujące. | 8 ROLET |
| 5 | ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY NAWSIE W sali znajdują się 3 okna. 2 okna są jednakowe i mają po 3 kwatery, 1 okno ma 2 kwatery. Wymiary rolet: 1). szer.47,5 cm/dł. 104 cm. – 4 szt. 2). szer. 113 cm/dł. 50 cm. – 2 szt. 3) szer. 45 cm/dł. 104 cm. – 1 szt. 4) szer. 45 cm/dł. 50 cm. – 1 szt. (pomiar na szybie od uszczelki do uszczelki) Specyfikacja rolety: - montaż bezpośrednio na skrzydle okiennym, - kolor obudowy biały, - mechanizm (napęd) ręczny za pomocą łańcuszka z tworzywa sztucznego, - roleta materiałowa lub z tworzywa sztucznego, kolor do indywidualnego ustalenia z zamawiającym, - 2 prowadnice boczne klejone do obudowy skrzydła okiennego, - 2 magnesy stabilizujące. | 8 ROLET |

Podane wymiary mają charakter poglądowy i służą do wyceny zamówienia. Przed realizacją zadania Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych pomiarów i oceny sposobu montażu rolet w każdym oddziale przedszkolnym.